## FFR V1_1
* Campi obbligatori * Required to Fill
Installateur / Installatore
* Nome azienda *Name |  |  |  | * Persona di contatto *Contact person
* Strada *street |  |  |  | * Numero civico *House number
* Codice postale *Postal code |  |  |  | * Città - Nazione *City / country
* Telefono *Phone |  |  |  | * E-Mail *E-Mail
Referenz / Riferimento cliente - proprietario impianto
* Nome azienda *Name |  |  |  | * Persona di contatto *Contact person
* Strada *street |  |  |  | * Numero civico *House number
* Codice postale *Postal code |  |  |  | * Città - Nazione *City / country
* Telefono *Phone |  |  |  | * E-Mail *E-Mail
* In caso di errore di isolamento, il valore di Riso è > 5 Mohm In case of an insulation fault, is Riso value > 5 Mohm |  |  |  |  | Sì / Yes | No / No
* È in uso il Kostal Solar Portal Do you use the KOSTAL Solar Portal |  | Se sì, nome impianto If so, the plant name? |  |  | Sì / Yes | No / No
* È in uso una interfaccia RS-485 (ad esempio, un data logger esterno) Is the RS-485 interface used (e.g. external data logger) |  |  |  |  | Sì / Yes | No / No
RMA Nummer RMA Number |  |  |  | * Data *Date
INFORMAZIONI SULL'INVERTER / INVERTER INFORMATION
* Modello *Model |  |  |  | * Versione F/W *F/W Version
* Numero di serie SN *Serial Number |  |  |  | * Data di installazione * Installation Date
INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO / SOLAR ARRAY INFORMATION
| Marca e modello dei pannelli Make/Model of Solar Panels | Potenza totale impianto Total Array (W) | Voltaggio del modulo Module Voltage (Voc) | Numero di moduli per ogni stringa String Panels in Each String | Voltaggio di stringa misurato in campo Measured string Voltage (Voc) | Verifica Polarità Polarity Checked
DC 1 (MPPT 1)
DC 2 (MPPT 1)
DC 3 (MPPT 1)
DC 4 (MPPT 2)
DC 5 (MPPT 2)
DC 6 (MPPT 2)
DC 7 (MPPT 3)
DC 8 (MPPT 3)
DC 9 (MPPT 3)
DC 10 (MPPT 4)
DC 11 (MPPT 4)
DC 12 (MPPT 4)
INFORMAZIONI SULLA RETE / GRID INFORMATION
Informazioni sulla rete elettrica Electrical Grid Information | Voltaggio nominale Nominal Voltage of Grid |  | V | Frequenza nominale Nominal Frequency of Grid |  | Hz
| Amperaggio fusibili (se presenti) AC-Breaker/Fuse Rating |  | A | Codice standard (Codice della rete locale) Standard Code (Local Grid Code)
INFORMAZIONI SULL'ERRORE-GUASTO / FAILURE INFORMATION
* Descrizione dell'errore *Description of Failure
* Codice di errore (EC) *Error Message
* Frequenza dell'errore Frequency of errors?
* Quando è apparso l'errore When did the error occur? | Alba/Dawn Giorno/Daytime Notte/Evening
FEHLERSUCHE / EXAMINATIONS
Diagnostica di base Basic Diagnostics | Fusibili funzionanti o bruciati /fuse i.O.?
AC / DC in ordine? AC / DC i.O.?
Ultimo aggiornamento F/W installato? Update F/W to the Latest?
Problemi meccanici (Foto) Mechanical Problem (photo) Allegare i file Please attach file
Informazioni dull'ambiente installativo Enviroment Information | Temperatura ambiente Ambient Temperature |  | ℃ | Umidità Humidity | %
Soleggiato/Sunny Nuvoloso/Cloudy Regen/Rainy Schnee/Snowy
Altre informazioni Other information
* Campi obbligatori * Required to Fill |  |  |  | Firma tecnico esaminatore: Signature of Examiner: