**Misuratore di energia per la misurazione del consumo e della potenza di immissione in rete**

Misuratore di energia, per la misurazione del consumo e dell'immissione nel punto di connessione alla rete, unità di misura trifase, trasmissione del consumo domestico o dell'immissione in rete a un portale solare dell'immissione in rete a un portale solare, compatibile con inverter solari monofase e trifase, inverter ibridi monofase e trifase, inverter a batteria CA monofase e trifase, con fornitura di dati della batteria e controllo della carica e della scarica della batteria se è collegata una batteria ad alta tensione, Interfacce RS485 preconfigurate, per montaggio su guida top-hat, larghezza 4 HP, interfacce 2 x LAN, 2 x RS485, con misurazione della potenza attiva e reattiva, misurazione della potenza apparente, misurazione dell'intensità di corrente e misurazione del fattore di potenza per fase, con determinazione del consumo domestico e dell'autoconsumo, funzionamento tramite web server integrato, compatibile EEBus

Produttore/Tipo

Kostal / KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)".

o equivalente.

Produttore/Tipo

'....................................................'

da inserire a cura dell'offerente.